Общая характеристика

объектов теплоснабжения расположенных на территории

сельского поселения Замартыновский сельсовет.

На территории Замартыновского сельского поселения Добровского муниципального района расположены следующие отдельно стоящие газовые котельные всех форм собственности:

- Средняя школа – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  два газовых котла ИШМА-100 мощностью 10квт каждый, два газовых котла КЧМ-3ДГ  девяти секционных мощностью 54квт каждый, два электронасоса к20/30 электрич.мощность каждого насоса 4квт.

2.	 Детский сад – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  один газовый котел ИШМА-80 , один газовый котел КЧМ-3ДГ, два электронасоса к20/30

3. 	Дом культуры  – газовая котельная, в которой расположено следующее газовое оборудование -  один  газовый котел ИШМА-80, два электронасоса к20/30.